Datos para la solicitud de sorting

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

|  | Línea celular establecida | Línea celular primaria | Células primarias (células recogidas directamente de un donante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |  |
| Especie |  |  |  |
| Órgano y tipo celular |  |  |  |
| ¿Estan fijadas las células? |  |  |  |

DATOS DE LA MUESTRA

| Anticuerpos y fluorocromos con que se ha teñido la muestra |  |
| --- | --- |
| Población a separar (tipo y % del total de la muestra) |  |
| Tipo de separación (Pureza, Rendimiento o equilibrado) |  |
| Concentración de la muestra (cel/mL) |  |
| Número de células solicitadas |  |
| ¿requiere esterilidad? |  |
| Objetivo del sorting | Cultivo de la población separada ____ Extracción de ARN ____ Otros ____ |
| Soporte de recogida | Tubo de 15 mL Tubo de 5 mL Tubo Eppendorf Placa de 96 |
| Tampón para la recogida |  |

BIOSEGURIDAD

| Nivel de Bioseguridad |  |
| --- | --- |
| Indique si las células contienen algún agente infeccioso conocido |  |
| ¿ha sido inactivado el agente? Indicar la forma de inactivación |  |
| ¿Son células transfectadas? |  |

No olvide leer las normas de uso en la página siguiente

NORMAS DE USO DEL “SORTER” SONY SH800ZP4

- Debido a la complejidad de utilización del Sorter, este citómetro solo podrá ser manejado por  personal autorizado.

- La solicitud de sorting debe hacerse con al menos 48h de antelación y a través del programa informático G-SAI, para lo cual el solicitante deberá estar dado de alta en este sistema. (https://sai.um.es/sai/login.seam). Esta reserva necesita la validación del técnico asignado al equipo.

- Anteriormente al inicio del proceso, se recomienda planificar el experimento entre el responsable de la muestra a separar y el personal técnico del servicio

- Inicialmente y debido a la escasez de personal, los sorting se realizarán martes y jueves preferentemente. En caso de otras necesidades, debe consultar con el personal técnico en los tf.7157 (Espinardo) y 5079 (LAIB) o en el correo jmr@um.es

- Ajustar la concentración de la muestra a razón de 10 millones de células/mL (siempre que sea posible), con un volumen máximo de 4 mL por tubo

- Preparar un control negativo y un control positivo de cada uno de los fluorocromos por separado

- Mantener siempre las muestras en hielo y oscuridad

- Las muestras se filtrarán inmediatamente antes de ser procesadas en el Sorter (40-70µm)

- Tras la separación se entregará al usuario una copia de los resultados. El equipo exporta los datos en ficheros con formato FCS 3 o 3.1, compatible con otro software de citometría disponible en la UMU, así como con software libre. El usuario es el responsable de la copia de seguridad de sus datos y de la exportación a su disco UMUBox o equivalente.