| PRÁCTICA 3 | Determinación del contenido total de hierro en vino blanco |
| --- | --- |

Introducción

La espectroscopia de absorción molecular está basada en la interacción de la radiación ultravioleta, visible e infrarroja con moléculas y es utilizada para la identificación y cuantificación de miles de especies orgánicas e inorgánicas. Concretamente, la espectroscopia molecular de absorción, en el ultravioleta y en el visible, (también llamada espectrofotometría)  se emplea primariamente en análisis cuantitativo y, probablemente, es el procedimiento más usado en los laboratorios químicos y clínicos de todo el mundo. En principio es factible la determinación espectrofotométrica de cualquier compuesto orgánico que contenga uno o más grupos cromóforos, así como de numerosas especies inorgánicas. De tal manera que las aplicaciones de los métodos cuantitativos de absorción no sólo son numerosas, sino que además atañen a todos los campos en que se requiere información cuantitativa.

Para llevar a cabo un procedimiento espectrofotométrico, se deben establecer de entrada las condiciones que aseguren una relación reproducible (preferentemente lineal) entre la concentración y la absorbancia.

Relación absorbancia/concentración

| Ley de Beer | A = (bc | A (adimensional) ( absorbancia ( (L mol-1 cm-1) ( absortividad molar b (cm) ( longitud del camino óptico recorrido por el haz c (moles L-1) ( concentración |
| --- | --- | --- |
|  | A = abc | A (adimensional) ( absorbancia a (unidades que anulan las unidades de b y de c) ( absortividad b (cm) ( longitud del camino óptico recorrido por el haz c (cualquier unidad de concentración)( concentración |

La longitud de onda a la que efectuaremos la medida fotométrica, siempre que sea posible, deberá corresponder al valor máximo de absorbancia del espectro de absorción del analito.  En esta zona del espectro es donde se produce la mayor variación de absorbancia por unidad de concentración, de esta forma, podremos conseguir la máxima sensibilidad.

Las disoluciones estándar o patrones para el calibrado deben tener una composición global lo más parecida posible a las de la muestra problema y abarcar un intervalo razonable de concentraciones del analito; esto es, que las disoluciones presenten valores de absorbancia entre 0,200 y 0,800.

El hierro (III) forma un complejo de transferencia de carga con el anión sulfocianuro y su color es utilizado en la determinación, por vía  espectrofotométrica, de cantidades de hierro presente en aguas, bebidas, etc.

La práctica que se propone, es la determinación del contenido total de hierro, Fe(II) + Fe(III), en vino blanco; haciendo uso del color del complejo formado entre el Fe(III) y el anión sulfocianuro, también llamado tiocianato. Método colorimétrico del tiocianato: El hierro (II) es oxidado, por el peróxido de hidrógeno, a hierro (III) y éste se combina con el tiocianato en medio clorhídrico dando color rojo. En el caso de vinos coloreados (rosados o tintos, el tiocianato férrico se extrae en éter etílico). Cuando se requiera simplemente la cuantificación del hierro trivalente presente en la muestra, se omitirá la adición del peróxido de hidrógeno.

Objetivos

- Saber aplicar la técnica de la espectroscopia de absorción molecular

- Construcción de curvas de calibración: absorbancia frente a concentración.

- Cálculo de la absortividad molar de moléculas absorbentes de radiación UV/visible.

Procedimiento experimental

Reactivos

| Sólidos NaSCN | Disoluciones Fe(III) (aq): Disolución de hierro (III) 2,5 10-2 g L-1 HCl (aq) Diluido (1:3) C2H5OH Etanol diluido (20º) NaSCN Disolución de tiocianato de sodio al 20% (m/v) H2O2 (aq) Diluido (10 volúmenes) |
| --- | --- |

Precauciones de seguridad El tiocianato de sodio(s) es TOXICO por inhalación, ingestión o en contacto con la piel y NOCIVO PARA EL MEDIO AMBIENTE, evitar el contacto las vías respiratorias, los ojos y la piel.

Materiales

| Vasos de precipitado de 50 y 100 mL Frasco lavador de 500 mL Varilla de agitación Matraz aforado de 25 mL Pipeta aforada de 10 mL Pipeta de volumen variable 1-5 mL | Cuentagotas Pie de bureta Nuez y pinza Tubos de ensayo de 20 mL y gradilla Bureta de 10 mL Cubeta de vidrio |
| --- | --- |

Preparación de disoluciones

REACTIVOS PARA PROPORCIONAR UN MEDIO ADECUADO PARA LA FORMACIÓN DEL TIOCIANATO FÉRRICO:

1DISOLUCIÓN DE ETANOL 20º

En un vaso de precipitado sitúe una parte de etanol absoluto y cuatro partes de agua pura y agite.

DISOLUCIÓN DE HCl (1:3)

En un vaso de precipitado sitúe una parte de ácido clorhídrico concentrado (densidad entre 1,18 y 1,19 g ml-1) y tres partes de agua pura y agite.

DISOLUCIÓN DE TIOCIANATO DE SODIO AL 20% (m/v)

Pese en un vaso de precipitado la masa de NaSCN necesaria para preparar 10 mL de una disolución al 20% (m/v) disuelva, lleve a la marca con agua pura y agite.

1DISOLUCIÓN PERÓXIDO DE HIDRÓGENO DE 10 VOLÚMENES

Se toma el volumen necesario de peróxido de hidrógeno comercial (110 volúmenes) para preparar 10 mL de disolución de 10 volúmenes, lleve a la marca con agua pura y agite.

1DISOLUCIÓN ESTÁNDAR DE HIERRO (III)   2,5 10-2 g L-1

Disuelva 0,0250 g de hierro puro en 40 mL de HCl (1:3), seguidamente añada 1 mL de HNO3 concentrado, hierva y deje enfriar, transfiera cuantitativamente a un matraz aforado de 1 L, añada agua pura hasta la marca y agite.

Determinación

PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES PATRÓN DE HIERRO (III):

Se sitúan en sendos matraces aforados de 25 mL, 5 mL de disolución etanólica de 20º y medidos con bureta de 10 mL: 0; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 y 5,0 mL de disolución estándar de hierro (III) de 2,5 10-2 g L-1.  Seguidamente,  añada 1 mL  de  disolución  de HCl  (1:3), 1 mL de disolución de tiocianato de sodio al 20% (m/v), complete a la marca con agua pura y mezcle.

TRATAMIENTO DE LA MUESTRA PROBLEMA

Verter una alícuota de 10 mL de la muestra de vino, medidos con pipeta de doble enrase, en un matraz aforado de 25 mL conteniendo 5 mL de disolución etanólica de 20º. Seguidamente añada 1 mL de disolución de HCl (1:3), tres gotas de peróxido de hidrógeno de 10 volúmenes, 1 mL de disolución de tiocianato de sodio al 20% (m/v), enrase hasta la marca con agua pura y mezcle.

Prueba en blanco del problema: Verter una alícuota de 10 mL de vino, exactamente medida con pipeta de doble enrase, en un matraz de 25 mL, seguidamente añada 1 mL de disolución de HCl (1:3), tres gotas de peróxido de hidrógeno de 10 volúmenes, enrase con agua pura y mezcle.

MEDIDA ESPECTROFOTOMÉTRICA

Seleccione en el instrumento de medida la longitud de onda de 508 nm, sitúe la disolución patrón conteniendo 0,0 mL de hierro en la cubeta de medida y ajuste el “0” de absorbancia. Seguidamente, mida la absorbancia que presentan las disoluciones estándar, de menor a mayor contenido en hierro y por último mida el valor de absorbancia que presenta la muestra problema y su blanco.

Construcción de las curvas de calibrado: Con los datos obtenidos represente gráficamente el valor de absorbancia (eje y) para cada estándar frente a su concentración correspondiente en mg L-1 de hierro (eje x). Ayudado de la curva de calibrado, determine el contenido de hierro total de la muestra problema.

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Exprese el contenido total de hierro en la muestra de vino en mg L-1 ó ppm. Calcule la absortividad molar del complejo de sulfocianuro férrico.

Bibliografía

SKOOG, WEST, HOLLER; “Fundamentos de Química Analítica”, 4ª edición. Editorial Reverté. Barcelona. 1997.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO; SECRETARÍA GENERAL PARA EL CONSUMO; DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD; “Análisis de alimentos”. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo (Secretaría General Técnica). Madrid, 1985.

# Footnotes

Disolución suministrada