Memoria para el CBE: Proyecto (protocolo/línea de investigación) con (marque lo que corresponda): -agentes biológicos / muestras biológicas de origen humano o animal (AB) -organimos modificados genéticamente (OMG) -sustancias químicas peligrosas (SQP)(*) -sustancias radiactivas /equipos radiológicos / instalaciones radiactivas(SR) (**) (*) Sustancias químicas peligrosas (SQP), según el Reglamento (CE) nº1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP). (**) Sustancias radiactivas e instalaciones radiactivas, según la normativa recogida en el R.D 1836/1999 y en el R.D. 1029/2022. Equipos radiológicos, según el RD 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de Rayos X con fines de diagnóstico médico.

DATOS DEL SOLICITANTE

| Nombre y apellidos |  |
| --- | --- |
| Facultad/Centro |  |
| Perfil (estudiante, profesor titular, etc) |  |
| Correo y teléfono de contacto |  |

- Para proyectos de investigación:

| Título |  |
| --- | --- |
| Convocatoria o fuente de financiación1 |  |

1Indicar el nombre completo de la convocatoria, los datos de la empresa o fondos propios cuando proceda.

- Para Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster o Tesis Doctoral:

| Título |  |
| --- | --- |
| Indicar | Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Máster | Tesis Doctoral |
| Datos del Tutor/Director/es (añadir cuantas filas sean necesarias) |
| Nombre y Apellidos |  |
| Facultad/centro |  |

PARTE I: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Resumen en español (Máx 20 líneas)

PARTE II: CUALIFICACION DEL EQUIPO INVESTIGADOR

Personal que llevará a cabo las tareas con AB, OMG, SQP y/o SR

| Apellidos, Nombre | NIF | Vinculación | Nivel Académico | Experiencia/Formación específica en riesgos AB, SQP y/o SR | Órgano acreditador(1) | Año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(1) Organismo acreditador: UMU, INSHT, CSN, Otro.

PARTE III: VALIDEZ CIENTIFICA Y METODOLOGIA

- Objetivos científicos del proyecto y justificación, en español. (Máx 10 líneas)

- Tipo de Exposición

La exposición a los agentes biológicos puede ser de dos tipos:

- Exposición por intención deliberada de utilizar o manipular un agente biológico, que constituye el propósito principal del trabajo. Actividades de este tipo serían las desarrolladas con animales deliberadamente infectados o en los laboratorios cuya actividad principal constituye el trabajar con agentes biológicos. Otras actividades encuadradas en este grupo serían, por ejemplo, las relacionadas con las industrias de biotecnología: industrias farmacéuticas (para la obtención de antibióticos, enzimas, vacunas virales); industria alimentaria (cerveza, yogur); etc.

- Exposición no intencionada o incidental al propósito principal del trabajo. En este caso la actividad no implica la manipulación, ni el trabajo con contacto directo o el uso deliberado del agente biológico pero sí existe un riesgo de contaminación por agentes biológicos. Este sería el caso del trabajo en contacto con seres humanos o animales o sus productos (tejidos, sangre o fluidos), así como el contacto con elementos o medios donde dicho agente vive o puede sobrevivir (materiales, agua, suelo, alimentos, residuos ...), que servirán como fuente de exposición.

  - En esta actividad, ¿se realizan tareas en las que pueda haber exposición a AB?

NO                   SI

Tipo de material / agente biológico que se utiliza:

Cría y manejo de animales     Tejidos/sangre/fluidos animales        Tejidos/sangre/fluidos humanos

Microorganismos                     Cultivos celulares              Endoparásitos              Otros/(Indicar):

  - En esta actividad, ¿se realizan tareas de uso confinado de OMG?

NO                   SI

Tipo de material biológico que se utiliza:

Microorganismos          Animales           Plantas

  - En esta actividad, ¿se utilizan SQP?

NO                   SI

Clase de SQP:   Inflamable     Explosiva     Corrosiva     Tóxica     Cancerígena     Mutágena     Irritante

Otra: Indicar clasificación:

  - En esta actividad, ¿se realizan tareas en las que hay intención de utilizar SR?

NO                   SI

Especifique en el apartado 3.7

- Datos referentes a los AB, OMG, SQP y/o SR.

La clasificación del tipo de los agentes biológicos a los que estén o pueda estar expuesto el personal se hace de acuerdo con la tabla y criterios de clasificación contenidos en el anexo II del RD 664/97 y sus actualizaciones. Si un agente no consta en la tabla se deberá estimar su riesgo de infección teniendo en cuenta las siguientes definiciones:

• Grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el ser humano, los animales y/o el medio ambiente.

• Grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el ser humano, los animales y/o el medio ambiente y puede suponer un peligro para las personas expuestas, pero es poco probable que se propague a la colectividad y existe una profilaxis o un tratamiento eficaz.

• Grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el ser humano, los animales y/o el medio ambiente y presenta un serio peligro para las personas expuestas, con riesgo de que se propague a la colectividad y existe una profilaxis o un tratamiento eficaz.

• Grupo 4: aquél que causa una enfermedad grave en el ser humano, los animales y/o el medio ambiente, supone un serio peligro para las personas expuestas, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista una profilaxis o un tratamiento eficaz.

En caso de duda entre dos grupos deberá considerarse en el de peligrosidad superior. La Tabla I de la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos del INSHT.

  - Material biológico

| Tipo de Material (Cría y manejo de animales, Tejido, sangre y/o fluídos animales o humanos, Otros) | Descripción/características | Grupo de Riesgo (Grupo 1, 2, 3 o 4) | Notas adicionales(2) |
| --- | --- | --- | --- |

(2) Notas adicionales. Si se requiere, indicar: posibles efectos alérgicos; si produce toxinas; si existe una vacuna eficaz disponible.

  - Microorganismos (hongos, virus, bacterias, priones)

| Nombre | Tipo | Grupo de Riesgo (Grupo 1, 2, 3 o 4) | Notas adicionales(2) | Estimación de volumen semanal de muestra que se maneja |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(2) Notas adicionales. Si se requiere, indicar: posibles efectos alérgicos; si produce toxinas; si existe una vacuna eficaz disponible.

  - Cultivos celulares

Especificar el tipo de cultivo celular que va a utilizarse de acuerdo a la siguiente clasificación:

a. Líneas celulares bien caracterizadas de origen humano o de simios

b. Líneas celulares bien caracterizadas de origen no humano ni de simios, con bajo riesgo de infección endógena con patógenos humanos

c. Líneas celulares o cepas no totalmente caracterizadas o autentificadas

d. Células con patógenos endógenos y células deliberadamente infectadas

e. Células sanguíneas, linfoides, tejido nervioso, etc. de origen humano o simio

f. Células sanguíneas, linfoides, tejido nervioso, etc., de origen no humano ni de simios

g. Otros

Para más información sobre riesgos derivados del trabajo con cultivos celulares y medidas de contención consultar el apéndice 2 de la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos del INSHT.

| Tipo de Cultivo | Descripción/características | Grupo de Riesgo (Grupo 1, 2, 3 o 4) | Notas adicionales(2) |
| --- | --- | --- | --- |

(2) Notas adicionales. Si se requiere, indicar: posibles efectos alérgicos; si produce toxinas; si existe una vacuna eficaz disponible.

  - Endoparásitos

| Nombre | Descripción/características | Grupo de Riesgo (Grupo 1, 2, 3 o 4) | Notas adicionales(2) |
| --- | --- | --- | --- |

(2) Notas adicionales. Si se requiere, indicar: posibles efectos alérgicos; si produce toxinas; si existe una vacuna eficaz disponible.

  - Organismos modificados genéticamente (cumplimente una tabla por cada OMG)

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Huésped: |  |
| Vector utilizado: |  |
| Inserto y especie de procedencia del inserto: |  |
| Proteína que codifica: |  |
| Grupo de riesgo: |  |
| Estimación de volumen semanal de muestra que se maneja |  |

  - Sustancias químicas peligrosas (cumplimente una tabla por cada SQP).

La información aportada debe estar contenida en la ficha de datos de seguridad de los productos actualizada según el Reglamento 1272/2008 (CLP).

RD 374/ 2001 protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

| Nombre producto* |  |
| --- | --- |
| Nº CAS |  |
| Clasificación según el Reglamento CLP |  |
| Frases H (Indicar el significado correspondiente) |  |
| EPIs disponibles (equipos de protección individual) |  |
| Medidas de protección colectiva y minimización de riesgos a terceros |  |
| Cantidad utilizada [media (en gramos, litros,…) y su periocidad (anual o mensual)] |  |
| Frecuencia de uso (indicar si es ocasional, a diario, semanal, mensual, etc.) |  |

*Adjuntar fichas de seguridad del producto.

  - Sustancias radiactivas, Equipo radiológico, Instalación radiactiva

| Radioisótopo (s) | Compuestos marcados | Actividad por experimento (µCi o kBq) |
| --- | --- | --- |

| Equipo radiológico | Ubicación |
| --- | --- |

| Instalación radiactiva | Ubicación |
| --- | --- |

- Frecuencia y periodicidad de uso de los AB, OMG, SR o SQP

AB:

OMG:

SR:

SQP:

- Trayectoria completa de los AB y OMG. Describir el recorrido desde su obtención hasta su eliminación.

Modo de obtención / centro de procedencia:

Transporte:

Recepción:

Almacenamiento:

Eliminación:

- En el uso de SQP.

Explicar el tipo de manipulación donde se especifique con exactitud la cantidad y frecuencia al realizar con este producto o productos y su eliminación, el experimento o las labores de limpieza y/o desinfección.

- En el caso de uso de SR sustancias radiactivas / equipos radiológicos.

- Sustancias radiactivas

Explicar el tipo de manipulación a realizar:

Modo de obtención / centro de procedencia:

Transporte:

Recepción:

Almacenamiento:

Eliminación:

- Equipos radiológicos

Explicar el tipo de manipulación a realizar:

PARTE IV: ASPECTOS ETICOS ESPECIFICOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON AGENTES BIOLOGICOS U ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

Evaluación del riesgo (En caso de manejo de varios agentes de distinto nivel de riesgo considérese el de nivel superior)

| Marque lo que proceda | NIVELES DE RIESGO |
| --- | --- |
|  | Nivel I: Riesgo individual y poblacional escaso o nulo. Microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o los animales. |
|  | Nivel II: Riesgo individual moderado, riesgo poblacional bajo. Los agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio, la población, el ganado o el medio ambiente. La exposición en el laboratorio puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de propagación es limitado. |
|  | Nivel III: Riesgo individual elevado, riesgo poblacional bajo. Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales graves, pero que de ordinario no se propagan de un individuo a otro. Existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. |
|  | Nivel IV: Riesgo individual y poblacional elevado. Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o los animales y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. |

- Características del riesgo:

  - ¿Los agentes biológicos que se utilizan implican algún tipo de efecto potencialmente nocivo?

|  | Grupo Diana | Tipo efecto nocivo |
| --- | --- | --- |
| SI | Ser humano | Infeccioso |
| NO | Animales | Alérgico |
|  | Medio Ambiente | Tóxico |
|  |  | Otro: |

  - ¿Los OMG que se utilizan implican algún tipo de efecto potencialmente nocivo?

|  | Ninguno o insignificante. |
| --- | --- |
|  | Enfermedades que afecten a las personas, incluidos los efectos alérgicos o tóxicos. |
|  | Enfermedades que afecten a los animales o a los vegetales. |
|  | Efectos deletéreos debidos a la imposibilidad de tratar una enfermedad o de realizar una profilaxis eficaz. |
|  | Efectos deletéreos debidos al establecimiento o a la diseminación en el medio ambiente. |
|  | Efectos deletéreos debidos a la transferencia natural de material genético insertado a otros organismos. |

  - Los efectos potencialmente nocivos se relacionan con :

|  | El organismo receptor. |
| --- | --- |
|  | El material genético insertado procedente del organismo donante. |
|  | El vector. |
|  | El organismo donante (si se utiliza durante la operación). |
|  | El organismo modificado genéticamente resultante. |

  - Describir brevemente la enfermedad o efectos nocivos que puedan derivarse del uso de agentes y/o material biológico. Principales síntomas, vías de transmisión, tratamiento, etc.

  - ¿Existe vacuna eficaz o tratamiento profiláctico disponible?

PARTE V: MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN

- Laboratorio en el que se tiene previsto realizar la actividad con AB/OMGs/SQPs/SR.

| Instalación | Código Patrimonial | Nivel de Contención Nivel 1: Nivel de contención 1, Laboratorio básico. Nivel 2: Nivel de contención 2, laboratorio básico con cabina de seguridad biológica u otros dispositivos apropiados de protección personal o contención física. Nivel 3: Nivel de contención 3, laboratorio restringido con cabina de seguridad biológica u otros dispositivos apropiados de protección personal o contención física. Nivel 4: Laboratorio estanco, de contención máxima | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |

En caso de haber indicado un Nivel de Contención 2 deberá rellenar las siguientes tablas de comprobación en relación con las condiciones que reúnen dichas instalaciones:

| MEDIDAS DE CONTENCIÓN | NIVEL DE CONTENCIÓN 2 |
| --- | --- |
|  | Exigencias según la Guía del R.D. 664/97 | SI | NO | Observaciones |
| 1. El lugar de trabajo se encontrará separado de toda actividad que se desarrolle en el mismo edificio | No. |  |  |  |
| 2. El aire introducido y extraído del lugar de trabajo se filtrará mediante la utilización de filtros de alta eficacia para partículas en el aire (HEPA) o de forma similar. | No. |  |  |  |
| 3. Solamente se permitirá el acceso al personal designado. | Aconsejable. |  |  |  |
| 4. El lugar de trabajo deberá poder precintarse para permitir su desinfección. | No. |  |  |  |
| 5. Procedimientos de desinfección especificados. | Sí. |  |  |  |
| 6. El lugar de trabajo se mantendrá con una presión negativa respecto a la presión atmosférica. | No. |  |  |  |
| 7. Control eficiente de vectores, por ejemplo, de roedores e insectos. | Aconsejable. |  |  |  |
| 8. Superficies impermeables al agua y de fácil limpieza. | Sí, para el banco de pruebas o mesa de trabajo |  |  |  |
| 9. Superficies resistentes a ácidos, álcalis, disolventes y desinfectantes. | Aconsejable. |  |  |  |
| 10. Almacenamiento de seguridad para agentes biológicos. | Sí. |  |  |  |
| 11. Se instalará una ventanilla de observación o un dispositivo alternativo en las zonas de manera que se pueda ver a sus ocupantes. | Aconsejable. |  |  |  |
| 12. Laboratorio con equipo propio. | No. |  |  |  |
| 13. El material infectado, animales incluidos, deberá manejarse en una cabina de seguridad biológica o en un aislador u otra contención apropiada. | Cuando proceda. |  |  |  |
| 14. Incinerador para destrucción de animales muertos. | Aconsejable. |  |  |  |

| EQUIPOS DE SEGURIDAD | SI | NO | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Se dispone de sistemas mecánicos de pipeteo. |  |  |  |
| Se dispone de CSB adecuada a la clase de riesgo. |  |  |  |
| Se dispone de equipos de protección individual, como guantes impermeables para la manipulación de material potencialmente infeccioso en el interior de las CSB y guantes, gafas y mascarilla para trabajos con material infeccioso realizados en el banco de trabajo y en los que se puedan generar aerosoles, salpicaduras o proyecciones. |  |  |  |

| BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO | SI | NO | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Las puertas del laboratorio están cerradas y el acceso al laboratorio se limita, a juicio del responsable del mismo, cuando los experimentos se hallan en marcha. |  |  |  |
| Las superficies de trabajo se descontaminan al menos una vez al día, al final de la jornada de trabajo y después de cualquier derrame de material biológico. |  |  |  |
| Los residuos cortantes o punzantes se recogen en contenedores adecuados resistentes. |  |  |  |
| Las técnicas de manipulación se efectúan de manera que se minimice la generación de aerosoles y salpicaduras. |  |  |  |
| La recogida y limpieza de derrames se realiza de forma segura según procedimiento escrito. |  |  |  |
| No está permitido comer, beber, fumar, maquillarse o llevar lentillas en el laboratorio. |  |  |  |
| Estará prohibido salir del laboratorio con la ropa de trabajo y con los equipos de protección puestos. |  |  |  |
| La ropa de trabajo se guarda en distinto lugar que la ropa de calle. |  |  |  |
| La recogida, manipulación, almacenamiento y el transporte de muestras, de material contaminado o de residuos se hace en contenedores específicos y con procedimientos adecuados. |  |  |  |
| En la puerta de entrada del laboratorio está colocada la señal de peligro biológico |  |  |  |
| Los equipos del laboratorio se descontaminan después de finalizar el trabajo. |  |  |  |
| Todo derrame o accidente que tenga como consecuencia la sobreexposición del personal a material infeccioso será comunicado al responsable de seguridad. |  |  |  |
| Ningún material infeccioso sale del laboratorio sin descontaminar o en contenedor específico. |  |  |  |
| Todas las técnicas que puedan producir aerosoles (centrifugación, mezclas, apertura de envases de materiales infecciosos a distinta presión, inserción de asas de siembra calientes en el cultivo, inyección violenta de fluidos, etc.) se realizan en una CSB. |  |  |  |

| INSTALACIONES | SI | NO | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Se dispone de vestuarios con taquillas para la ropa. |  |  |  |
| En caso de ventanas practicables, éstas llevan protección frente a la entrada de insectos. |  |  |  |
| Se dispone de espacio suficiente para el almacenamiento de materiales y reactivos. |  |  |  |
| El laboratorio dispone de ventilación adecuada |  |  |  |
| El laboratorio dispone de iluminación adecuada (incluida la de emergencia) |  |  |  |
| El laboratorio cuenta con un botiquín |  |  |  |
| El laboratorio dispone de lavamanos y lavaojos. |  |  |  |
| El laboratorio dispone de ducha de emergencia |  |  |  |

- ¿La instalación dispone de autorización para el trabajo con este AB/OMGs?

SI                 NO                       PRESENTADA Y PENDIENTE DE RESOLUCION

Entidad (marque lo que corresponda):

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico

Fecha de presentación / autorización:

- Reducción de riesgos

  - Además de para las personas que se tiene previsto trabajen con AB, SQP, SR, OMGs, ¿hay riesgo de exposición para otras personas (mantenimiento, limpieza, etc.)?

SI

Especificar:

(En caso afirmativo deberá informar a dichas personas)

NO

  - ¿Se tienen previstas medidas para limitar y reducir el número de personas expuestas?

SI		Especificar en caso afirmativo:

NO		Justificar en caso negativo:

  - Describir las medidas de seguridad ESPECÍFICAS previstas para la manipulación del AB,OMGs, SQP y/o SR.

  - Describir los métodos de descontaminación/esterilización del material contaminado. Especificar productos utilizados.

  - Con respecto a la gestión de residuos biológicos, OMGs, químicos y radiactivos, conoce, aplica y tiene a su disposición el “Manual de Gestión de Residuos Peligrosos, Biológicos y Radiactivos de la Universidad de Murcia” (https://www.um.es/web/acti/contenido/servicios/radioproteccion-residuos/normas)

SI		  NO

  - ¿Existe un protocolo escrito de actuación en caso de accidente biológico?

SI		En caso afirmativo, adjuntar protocolo a la memoria.

NO		En caso negativo, justifíquelo

  - En lo que se refiere al uso de agentes químicos, indicar el protocolo escrito de actuación en caso de accidente.

Exposición por punción y/o corte:

Exposición a aerosoles:

Exposición por contacto:

Vertido:

Otros:

- ¿Se prevé que las tareas con el AB, OMGs, SQP o SR, o parte de ellas se realicen en dependencias de otra institución? (*)

SI		  NO

Indicar el lugar elegido, justificando la necesidad de realizar las tareas en ese lugar:

(*) Se recuerda que el informe del CBE, sólo es válido para labores desarrolladas en Instalaciones de la UMU, por personal de la UMU o por cualquier otro que, en aplicación de la normativa vigente, desarrolle sus labores en la misma.

NOTA: La instalación deberá cumplir con los requisitos de contención para AB, OMGs, SQP o SR y, en su caso, la autorización / comunicación correspondiente.

PARTE VI: VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD

- ¿Al personal expuesto a agentes biológicos, en caso de existir, se le ofrece la posibilidad de vacunación?

SI		Especificar organismo sanitario responsable de la vacunación:

NO		En caso negativo, justificar:

- ¿Se contemplan medidas especiales de protección para las personas especialmente sensibles que lo requieran (mujeres embarazadas, enfermos crónicos, etc.)?

SI		Especificar en caso afirmativo

NO		Justificar en caso negativo

- Aparte del personal de la Universidad de Murcia (PAS, PDI, becarios y alumnos), el resto de personas que van a tener contacto intencionado o no con el AB, OMGs, SQP y/o SR ¿tienen seguro de accidentes y de responsabilidad civil?

SI		Especificar seguro:

NO		Justificar su ausencia:

El abajo firmante, en calidad de investigador/a principal de este procedimiento, declara que la información contenida en este formulario es completa y se corresponde con la realidad. Asimismo, declara que aplicará las medidas y prácticas de bioseguridad necesarias de acuerdo con la normativa legal relativa a la protección humana y del medio ambiente (Ley 31/1995, RD 664/97, Ley 9/2003 y RD 178/2004), y cualquier cambio significativo de las condiciones de trabajo en que se desarrollará este procedimiento de investigación, será comunicado previamente al Comité de Bioseguridad.

Fecha:

Firma del Investigador/a Responsable que hace la declaración.